附件3（参考样式）



X X X 项目
房屋安全鉴定报告书


项目名称：
报告编号：
委托人（单位）：
房屋地址：
鉴定类别：
报告日期：


XXX XXXXXXXXX 公司（公章）









现 场 勘 察：      （签字）       
报 告 编 制：      （签字）       
校  核  人： （签字）       
审  核  人： （签字）       
批  准  人： （签字）       
注册结构工程师：   （签字并盖章） 



XXX XXXXXXXXX 公司（公章）





鉴定人员现场合影照：（共2位：鉴定人员应当为房屋安全鉴定机构在册专业技术人员，其中至少1位为建筑工程相关专业中级及以上工程师；如涉及高层、大跨度或结构复杂的至少一名鉴定人员应当为一级注册结构工程师或获得建筑工程相关专业高级工程师职称）








鉴定人承诺：本人承诺对本次受委托鉴定事项及鉴定范围所出具的鉴定结论承担全部法律责任。同时，承诺对该栋受鉴定房屋建筑整栋结构是否存在重大安全隐患承担排查责任。

签名：
日期：

X X X 项目房屋安全鉴定报告
1、 鉴定目的、内容和范围、依据
要求：甲乙双方应在合同中明确委托鉴定目的、事项、范围。
（一）鉴定目的
（二）鉴定内容和范围
（三）鉴定依据（含委托书、检测标准及鉴定标准、结构分析计算软件）。
二、房屋建筑概况调查
[bookmark: _Hlk139485314]要求：鉴定单位应尽职调查受鉴定房屋建造时期基础资料，使用用途历史、改造、扩建及受损等情况。委托方应如实向受托方如实提供原始资料。鉴定单位应客观全面核实或绘制房屋结构平面布置。鉴定报告内应对房屋现状存在的重要结构体系缺陷，结构节点连接缺陷、结构构件缺陷等全面详细调查，并绘制结构缺陷位置图。
（一）基本情况
（二）现场调查情况，包括使用条件、使用环境、结构现状及历史维修、改造情况等。
（三）平面布置图
三、检测情况
[bookmark: _Hlk139488883]要求：鉴定报告应根据不同鉴定目的以及房屋结构外观表现出的缺陷特征，确定采用相匹配的检测项目或必要的勘察、测量调查，制定科学完善的鉴定方案。
（一）检测仪器设备
（二）地基基础、上部结构及围护系统的承重部分检测情况
1. 地基基础：基础形式、基础截面尺寸、配筋、混凝土强度、持力层情况、上部结构有无沉降变形反映......；
2. 上部结构：截面尺寸、配筋、材料强度、构造连接、外观表现......；
3. 围护系统的承重部分：截面尺寸、配筋、材料强度、构造连接、外观表现......；
四、结构分析（设计单位参与联合鉴定的，该部分主要为设计单位结构分析报告摘要及结论）
[bookmark: _Hlk139488984]要求：鉴定报告中对房屋结构进行力学技术分析，应根据房屋建造时期，结合本次鉴定目的，依据国家相关政策及规范规定，采用合适规范标准，不应随意降低也不能随意提高。
（一）结构验算基本原则及参数
计算基本信息、荷载取值原则、材料强度取值原则......。
（二）结构验算结果
（三）其他有关分析
五、鉴定结论与相应处置建议
[bookmark: _Hlk136124054][bookmark: _Hlk136125223][bookmark: _Hlk139489188]要求：鉴定报告结论中对房屋整体或局部结构安全性应有明确结论，不应模糊不清、模棱两可。鉴定报告整体内容应逻辑清晰，依据充分。对房屋安全性评定为C级、D级的房屋，应明确说明房屋不符合规范的内容，明确需要加固处理的理由和部位、数量。
六、附件：（应包括：房屋原始资料（若有），房屋立面、室内、屋面等照片，现场构件检测及检查照片，两张以上鉴定人员和被鉴定建筑合照，处理构件简图等）等
[bookmark: _Hlk136126153]鼓励：各房屋鉴定机构积极开展技术创新，引进跨行业技术应用于房屋安全鉴定领域，提高房屋安全鉴定技术含量。鼓励各房屋鉴定机构拓宽鉴定思路，创新鉴定报告种类，解决既有房屋使用全生命周期内出现的各类技术问题。

